重庆图书金融综合大楼城市更新项目

空调设备采购竞争性比选文件

比   选   人 ：       重庆新华文化产业有限公司    （盖单位法人章）

2025年12月

第一章  竞争性比选公告

重庆图书金融综合大楼城市更新项目空调设备采购竞争性公告

1.  项目概况与竞争性范围

1.1 建设地点：重庆市解放碑CBD, 紧邻新华酒店、重庆百货，与新华国际、英利IFC购物中心隔路相望；具体四至范围：东至民权路步行街，北至邹容路步行街，西至青年路，南至中华路。

1.2 项目概况与建设规模：本项目改造总建筑面积：25812.55m²。为地下1至3层，地上有1至8层，其中地上建筑面积：19069.25m²。本次为重庆图书金融综合大楼城市更新项目空调设备采购、利润税金等；提供备品、备件及吊装。

1.3 本次竞争性比选项目货物采购最高限价：  1578460.00 元

1.4 竞争性比选范围：

| 序号 | 设备名称及规格 | 数量 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频离心式冷水机组 | 2 | 台 | 含税到场价 |
| 2 | 两台冷水机组吊装费用 | 1 | 项 | 含税价 |

技术规格要求：详见第五章“供货要求”。

包括但不限于完成上述产品的供货（设计、制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配（含出厂前组装、测试和检验、现场整体组装（①出厂前无法完成组装的，到场后由中选人负责组装；②因现场场地或运输条件限制，已组装设备无法运输至指定安装地点的，由中选人负责拆解，至指定地点进行再次组装）等）、设备吊装方案的制定、装卸、运输（含包装、保险）、吊装、场内转运、提供设备基础深化图、负责调试、考核、验收，以及质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容。

1.5 交货地点：重庆图书金融综合大楼比选人指定地点（包括不限于地下室及屋面）。

1.6 交货工期：    50    日历天，计划开始交货日期：具体以比选人书面通知为准。

质量保证期要求：自双方签署验收合格文件次日起不低于24个月。

2.  比选申请人资格要求

2.1 本次竞争性比选允许比选申请人以比选申请货物的制造商（代理商）身份参加比选申请：

2.1.1 比选申请人为制造商应符合以下要求：

（1）具备独立法人资格；

2.1.2比选申请人为代理商应符合以下要求：

（1）具备独立法人资格；

（2）空调设备 具有制造商授权书；

注：本比选项目同一标段中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞争性比选，否则各相关比选申请均无效；同一品牌同一型号货物的制造商和代理商不得在本竞争性比选项目同一标段中参与比选，否则各相关比选申请均无效。

（3）空调设备制造商应符合上述2.1.1款的规定。

2.2 比选申请人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的供货能力，详见竞争性比选文件第二章比选申请人须知前附表第1.4.1项内容。

2.3 本次比选不接受联合体比选申请。

3.  竞争性比选文件的获取

凡有意参加竞争性比选者，请于2025年  12  月  17  日（北京时间，下同）起在重庆新华文化产业有限公司官网（http://www.cqxhwc.cn/）下载比选文件、工程量清单、图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在比选申请人全部知晓有关比选过程和全部内容。

4.  竞争性比选地点

重庆渝中区民生商厦B栋3楼。

5.  竞争性比选截止时间及开标时间

5.1  比选申请文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年  12  月  23  日10时00分，地点为重庆渝中区民生商厦B栋3楼。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

- 竞争性比选提问及答疑时间

2025年 12 月18 日 17 时 00分前，请各比选申请人在此之前将所需答疑的问题书面形式递交至重庆民生商厦B栋3楼比选人处； 2025年 12 月19  日17 时 00分前，比选人在认为有必要对比选申请人所提问题进行澄清或修改时，澄清或修改内容（如果有）一律在重庆新华文化产业有限公司官网（http://www.cqxhwc.cn/）上发布，请各比选申请人注意下载；不管下载与否都视为比选申请人全部知晓有关比选过程和全部内容。

7.  联系方式

比 选 人：重庆新华文化产业有限公司

地    址：重庆市南岸区南滨路162号1幢重庆新华出版集团大楼十楼

联 系 人： 吴红波

电    话： 13072357801

第二章  比选申请人须知

比选申请人须知前附表

正文内容不允许修改。若比选申请人须知前附表与正文不一致的地方，以比选申请人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 项目业主名称：重庆新华文化产业有限公司 地址：重庆市南岸区南滨路162号1幢重庆新华出版集团大楼十楼 联系人： 电话： |
| 1.1.4 | 比选项目名称 | 重庆图书金融综合大楼城市更新项目空调设备采购 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 重庆图书金融综合大楼城市更新项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 同第一章1.4条 |
| 1.3.2 | 工 期 | 交货工期： 50 日历天 计划开始交货日期：具体以比选人书面通知为准。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 重庆图书金融综合大楼城市更新项目比选人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量标准、 技术性能指标 | 所有零部件和材料都必须是全新未经使用的产品且符合强制性质量标准，符合国家现行有关标准质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 本次货物采购竞争性比选实行资格后审，允许比选申请人以比选货物的制造商身份参加比选申请： 1.营业执照 1.1 比选申请人为制造商应符合以下要求： （1）具备独立法人资格； 提供：有效的营业执照、资质证书（如有）、以及制造商资格声明（格式自拟）。 1.2比选申请人为代理商应符合以下要求： （1）具备独立法人资格； （2）空调设备 具有制造商授权书； 注：本比选项目同一标段中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞争性比选，否则各相关比选申请均无效；同一品牌同一型号货物的制造商和代理商不得在本竞争性比选项目同一标段中参与比选，否则各相关比选申请均无效。 （3）空调设备制造商应符合上述1.1款的规定。 提供：有效的营业执照、资质证书（如有）、比选货物制造商授权书，并提供货物制造商的有效营业执照、资质证书（如有）。 2.财务要求 2022年、2023年、2024年的各年度财务状况不亏损。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 3.业绩要求 3.1 比选申请人业绩： 比选申请人自2022年1月1日起至比选截止日止（以合同签订时间为准）具有1个向使用单位供货的满足下列要求的空调设备（离心式冷水机组）供货业绩。 合同金额达到：157万元及以上（注：提供的业绩包含本次比选货物类别和其他货物类别的，业绩中的本次比选货物类别部分的合同金额须达到该金额要求） 3.3 业绩证明材料要求： 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供该业绩的合同文件和完成供货证明（合同文件提供关键页即可，包括但不限于首页、尾页、签章页、主要商务条款页，关键页需能充分体现以上业绩要求各项要素；完成供货证明为以下材料之一：使用单位验收报告、使用单位入库单、使用单位验收单、供货发票。若提供的上述业绩证明材料无法体现技术指标要求（如有）的，还须提供该业绩的使用单位证明。 注： （1）使用单位指使用该货物的施工单位或者业主单位。 （2）比选申请人提供的上述业绩中的货物品牌应与本次比选申请货物品牌一致。 （3）比选申请人提供的上述业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。 不满足上述业绩要求的业绩视为无效。 4.信誉要求 比选申请人不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供承诺（格式见第六章比选申请文件格式）。 上述第（2）、（3）款信用状况在开标环节进行查询，查询结果交由评标委员会评审，若比选申请人针对上述第（2）、（3）款的承诺内容与查询结果不符，由评标委员会作否决比选申请处理。 注：比选申请人是否因有不良行为记分、进入重点关注名单或黑名单而被限制投标的，以开标环节信用状况查询结果为准。 5.其他要求 （1）人员要求 比选申请人自行承诺中选后按照比选人要求配置相关技术人员（包括技术人员、吊装人员），并在签订合同时提供人员相关资格证书（如有）、比选申请人或比选申请人委托的第三方人力外包服务公司为其缴纳的养老保险证明材料。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供承诺（格式见第六章比选申请文件格式）。 （2）委托代理人 根据授权委托书的授权范围，委托代理人可以以比选申请人的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由比选申请人承担。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供该委托代理人的授权委托书、比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料。 （3）比选申请文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供承诺（格式见第六章比选申请文件格式）。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则比选申请文件由评标委员会作否决比选申请处理。 （2）比选人在合同签订前均有权对比选申请人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，其比选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与比选保证金等额的款项，比选申请人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②委托代理人的连续养老保险证明期限须包含2025年6月至2025年11月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选申请 | 不接受 |
| 1.4.3 | 比选申请人不得存在的其他情形 | 详见比选申请人须知正文第1.4.3项内容。 |
| 1.9.1 | 比选申请预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见第六章比选申请文件格式《商务偏差表》和《技术偏差表》中选明“★”号的条款。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 有，具体要求如下：网站截图、第三方证书等本比选文件要求提供的资料均可视为被接受的技术支持资料。 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 注：不允许负偏差，具体以《商务偏差表》和《技术偏差表》中选明“★”号的条款为准。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他资料 | 比选人发出的澄清及修改。 |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他资料 | 比选申请人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 固定单价 暂定供货量：各项供货数量详见第五章“供货要求”； 暂定比选申请报价=∑各项暂定供货量×各项固定单价报价。 固定单价报价的数值保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，小数点后不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评标使用，不作为否决比选申请条件。 |
| 3.2.4 | 最高比选申请限价 | 有，比选申请总报价最高限价为 1578460 元，各项固定单价报价最高限价详见第五章“供货要求”。比选申请人的比选申请报价不得超过其最高限价，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
| 3.2.5 | 比选申请报价的其他要求 | 1. 报价方式：本项目采用人民币报价，比选申请报价方式为比选范围内固定单价含税（增值税专用发票税率为13%，需填报在比选申请函中，若乙方开具的增值税专用发票的税率与本约定不符，结算时税款差额将从结算款中扣除）包干，应包含与项目相关的全部费用。中选价即为合同价，最终结算合同价以实际采购数量为准。 2. 报价说明： （1）比选申请报价应是本章比选申请人须知前附表1.3.1项所述全部内容，比选申请人应自主考察现场及运输条件，自主确定运输路线、运输方式，根据比选文件中规定的货物品种、供货方式及自身实力和市场情况自主报价。 （2）比选申请报价为厂家运至比选人指定地点的单价及总价。单价为单项货物运至现场的所有费用，包括但不限于：供货（设计、制造，含备品、备件、专用工器具等）、设备吊装方案的制定、装配（指出厂前组装、测试和检测、检验）、吊装、提供设备基础深化图、包装、运输（至重庆图书金融综合大楼城市更新项目比选人指定交货地点）、组装（①出厂前无法完成组装的，到场后由中选人负责组装；②因现场场地或运输条件限制，已组装设备无法运输至指定安装地点的，由中选人负责拆解，至指定地点进行再次组装）、保险、安全保证、配合并指导安装、负责调试、考核、验收，质量保证期内的维修、人员培训以及其它相关伴随服务等工作内容产生的一切费用以及因此产生的所有税费（如关税、增值税等)。 （3）比选人有权决定分批次生产和安装，中选人不得提出任何异议及费用要求，比选申请时自行考虑在比选申请报价中。 （4）增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择：一般计税法。 3. 风险包干的范围：包括且不限于管理费用、包装、运输、人工、设备材料等受市场或政策因素造成的上涨或下浮，生产及安装时间的分期或超期安排造成的费用增加等，除合同另有约定和比选人提出变更以外的所有风险。 4. 其他比选申请报价应包含的内容详见合同约定。 |
| 3.3.1 | 比选申请有效期 | 90日历天（从提交比选申请文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 比选申请保证金 | 是否要求比选申请人递交比选申请保证金： 要求，比选申请人以以下方式交纳比选申请保证金： 一、以转账支票或电汇形式交纳比选申请保证金 1. 比选申请保证金交款形式及要求：比选申请人从企业的基本账户（开户行）在比选申请截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的比选申请保证金账户。若比选申请截止时间延期，则比选申请保证金提交的截止时间和比选申请截止时间应当保持一致。不满足上述要求的比选申请保证金无效。 比选申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2. 以转账支票或电汇形式提交比选申请保证金的金额：3.5万元整（人民币）。 3. 比选申请保证金账户：中国农业银行重庆渝中大世界支行；账号：31010501040005386 4. 比选申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“重庆图书金融综合大楼城市更新项目空调设备采购比选申请保证金”。 5、比选申请保证金有效期与比选申请有效期一致。 二、比选申请保证金的退还 比选人应当在法定时间内确定中选人。比选人应当在中选通知书发出后7个工作日内向除中选人和中选候选人以外的比选申请人，退还比选申请保证金。 比选人应当在法定时间内和中选人签订合同。比选人应当在合同生效后7个工作日内向中选人和中选候选人退还比选申请保证金。 |
| 3.4.4 | 不予退还比选申请保证金的情形 | （1）比选申请人在规定的比选申请有效期内撤销或修改比选申请文件； （2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金； （3）违反比选申请人须知第9.2款对比选申请人的纪律要求的； （5）法律法规规定的其他情形。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选比选申请方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 比选申请文件格式要求 | 编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决比选申请处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章 要求 | 比选申请文件格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章。要求加盖单位法人章的，应使用单位法人章（鲜章）。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决比选申请处理。 |
| 3.7.4 | 比选申请文件的份数 | 比选申请文件纸质正本1份，副本1份，电子版1份，比选申请文件按比选文件中规定格式排版，并编制目录。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 具体要求： （1）比选申请函部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （2）商务部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （3）资格审查部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 |
| 4.1.1 | 比选申请文件 的密封 | 比选申请文件密封到一个封套中。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 应在 “比选申请文件”袋封套上载明如下内容： 比选人名称： 比选申请人名称： （项目名称）比选申请文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 比选申请截止时间 | 详见比选公告中规定的比选申请文件递交截止时间。 |
| 4.2.3 | 比选申请文件是否退还 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同比选申请截止时间 开标地点：重庆市渝中区民生路181号民生商厦B栋三楼 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在比选截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人的法定代表人或其委托代理人是否到场； 4. 核验参加开标会议的比选申请人的法定代表人或其委托代理人的身份证原件，核验被委托代理人的授权委托书原件，以确认其身份合法有效； 5. 比选申请保证金缴纳情况 通过比选人财务系统核验保证金缴纳情况，未提供保证金者将不开启该比选申请人的比选申请文件。 6. 密封情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查比选申请文件的密封情况并确认。 7. 设有最高限价的，公布最高限价； 8. 开启比选申请文件顺序：随机开启或按照会议签到顺序； 9. 由比选申请人当众开启其比选申请文件，公布比选申请人名称、报价、工期、项目经理及其他内容，并记录在案； 10. 比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认； 11. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中选候选人的人数 | 推荐经评审合格的比选申请人报价由低到高排名前 3 名为中选候选人，若有效比选申请人少于 3 个的则按实际数量推荐。 |
| 7.1 | 中选候选人公示 | 比选人在收到评标报告后3日内将评标结果进行公示，公示期为3日。 公示期间提出异议、投诉的渠道和方式：详见比选申请人须知前附表第10.2款。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 1. 中选人是否提供履约保证金：提供。 2. 中选人提供履约保证金的形式、金额及期限： （1）履约保证金的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中选人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 （2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。中选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中选人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）履约保证金的金额：中选合同金额的10%。 （4）履约保证金的提交时间：见专用合同条款。 （5）履约保证金的期限：见专用合同条款。 （6）履约保证金的退还时间：见专用合同条款。 |
| 7.7.1 | 签订合同 | 中选通知书发出后7个工作日内（签发当日即视为送达中选通知书），若中选人未按照比选文件规定时间内完成签约，视为放弃中选资格，比选人有权没收其比选申请保证金，不予退还。 |
| 8.1 | 重新比选的情形 | 1.按比选申请人须知第8.1（1）执行； 2.按比选申请人须知第8.1（2）执行； 3.按比选申请人须知第8.1（3）执行； 4.按比选申请人须知第8.1（4）执行； 注：本款只适用于首次比选。 |
| 8.2 | 重新比选和不再比选 | 重新比选的比选申请人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效比选申请人的，应当依法确定中选候选人；无有效比选申请人的，可以不再进行比选，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行比选的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。 特别说明:首次比选经评审后，满足比选文件实质性要求的比选申请人少于三个、且明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部比选申请，比选人将采用竞争性谈判方式进行确定中选单位或有权重新启动比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 低价保证金 | - 当比选申请人投标报价低于比选最高限价的85%时，需缴纳低价风险保证金； - 中选人提供低价风险保证金的形式、金额及期限： （1）低价风险保证金的形式：现金或低价风险保证金保函或现金+低价风险保证金保函的组合，低价风险保证金保函包括银行保函、保证保险和担保保函； （2）具体要求：低价风险保证金保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合低价风险保证金保函业务条件。低价风险金保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。中选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具低价风险保证金保函（包括纸质保函或电子保函）。低价风险保证金保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中选人对所提交的低价风险金保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）低价风险保证金的金额：中标价与最高限价85%差值乘以3，最高不超过最高限价的85%； （4）低价风险保证金的提交时间：中标通知书发出后7个工作日内； （5）低价风险保证金的期限：货到现场并吊装到位； （6）低价风险保证金的退还时间：货到现场并吊装到位后无息退还； |
| 10.2 | 异议、投诉处理 | 1. 比选申请人或者其他利害关系人就本项目的比选文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向比选人纪监部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 异议受理单位：重庆新华文化产业有限公司 联系人：重庆新华文化产业有限公司综合部 任老师 联系电话： 023-63831131 |
| 10.3 | 关于对比选文件及比选申请争议的解释 | 对资格预审文件或者比选文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决比选申请条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对比选申请文件理解有争议的，应当作出不利于提交该比选申请文件的比选申请人的解释。 |
| 10.4 | 其他 | 1.本工程由各比选申请人自行踏勘，以便获取编制比选申请文件和签署合同所需的所有资料。无论比选申请人是否踏勘过现场，均被认为在递交比选申请文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其比选申请文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由比选申请人承担。 2.比选人向比选申请人提供的有关现场的资料和数据，是比选人现有的能使比选申请人利用的资料。比选人对比选申请人由此做出的推论、理解和结论概不负责。 3.比选申请人及其人员经过比选人的允许，可因踏勘目的进入比选人的工程现场，但比选申请人及其人员不得因此使比选人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。比选申请人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 4.踏勘现场所发生的一切费用由比选申请人自理。比选申请人一旦中选，不得再以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿或增加费用、延长工期的要求。 |

1.  总则

1.1  比选项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备竞争性条件，现对货物采购进行比选。

1.1.2  比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3  比选代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4  比选项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5  工程项目名称：即比选项目所属的工程建设项目，见比选申请人须知前附表。

1.2  比选项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

1.3  比选范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1  比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2  交货期：见比选申请人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见比选申请人须知前附表。

1.3.4  质量标准、技术性能指标：见比选申请人须知前附表。

1.4A  比选申请人资格要求（适用于已进行资格预审的）

比选申请人应是收到比选人发出比选申请邀请书的单位。

1.4B  比选申请人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 比选申请人应具备承担本比选项目的资质条件、能力和信誉：

（1）营业执照及资质要求：见比选申请人须知前附表；

（2）财务要求：见比选申请人须知前附表；

（3）业绩要求：见比选申请人须知前附表；

（4）信誉要求：见比选申请人须知前附表；

（5）其他要求：见比选申请人须知前附表。

比选申请人为代理经销商的，对比选申请人的资质要求包含对制造商的资质要求，对比选申请人的业绩要求包含对比选申请货物的业绩要求。

1.4.2  比选申请人须知前附表规定接受联合体比选申请的，联合体除应符合本章第1.4.1项和比选申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中选项目向比选人承担连带责任；

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本比选项目同一标段中比选申请，否则各相关比选申请均无效。

1.4.3  比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）与本比选项目的其他比选申请人为同一个单位负责人；

（3）与本比选项目的其他比选申请人存在控股、管理关系；

（4）与本比选项目其他比选申请人代理同一个制造商同一品牌同一型号的货物比选申请；

（5）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本比选项目的代建人；

（8）为本比选项目的比选代理机构；

（9）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；

（11）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停比选申请资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）法律法规或比选申请人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与比选申请活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

比选申请文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  比选申请预备会

1.9.1  比选申请人须知前附表规定召开比选申请预备会的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间和地点召开比选申请预备会，澄清比选申请人提出的问题。

1.9.2  比选申请人应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。

1.9.3  比选申请预备会后，比选人将对比选申请人所提问题的澄清，以比选申请人须知前附表规定的形式通知所有潜在比选申请人。该澄清内容为比选文件的组成部分。

1.10  分包

1.10.1  比选申请人拟在中选后将中选项目的非主体货物进行分包的，应符合比选申请人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除比选申请人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2  中选人不得向他人转让中选项目，接受分包的人不得再次分包。中选人应当就分包项目向比选人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11  响应和偏差

1.11.1  比选申请文件应当对比选文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于比选人的响应，否则，比选申请人的比选申请将被否决。实质性要求和条件见比选申请人须知前附表。

1.11.2  比选申请人应根据比选文件的要求提供比选申请设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对比选文件作出响应。

1.11.3  比选申请文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或比选申请人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其比选申请将被否决。

1.11.4  比选申请人须知前附表规定了允许偏差和最高偏差项数的，比选申请文件的偏差项数应当符合比选申请人须知前附表的规定。

1.11.5  比选申请文件对比选文件的全部偏差，均应在比选申请文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为比选申请人响应比选文件的全部要求。

2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告（或比选申请邀请书）；

（2）比选申请人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）比选申请文件格式；

（7）比选申请人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1  比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式提出问题，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清按比选申请人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在比选申请人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的比选申请截止时间不足3日的，并且澄清内容可能影响比选申请文件编制的，将相应延长比选申请截止时间。

2.2.3  比选申请人在收到澄清后，应向比选人确认已收到该澄清。

2.2.4  除非比选人认为确有必要答复，否则，比选人有权拒绝回复比选申请人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  比选文件的修改

2.3.1  比选文件的修改按比选申请人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在比选申请人。修改比选文件的时间距本章第4.2.1项规定的比选申请截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响比选申请文件编制的，将相应延长比选申请截止时间。

2.3.2  比选申请人在收到修改内容后，应向比选人确认已收到该修改内容。

2.4  比选文件的异议

比选申请人或者其他利害关系人对比选文件及澄清修改有异议的，应当在比选申请截止时间3日前按比选申请人须知前附表规定的形式提出。比选人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。作出答复前，将暂停比选比选申请活动。

3.  比选申请文件

3.1  比选申请文件的组成

3.1.1 比选申请文件应包括下列内容：

3.1.1.1比选申请函部分

（1）比选申请函；

（2）分项报价表（如有）；

（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）低价风险担保提交承诺书（如有）；

3.1.1.2商务部分（不设置商务部分评审的不设此部分）

（1）商务偏差表；

（2）技术偏差表；

（3）技术支持资料；

3.1.1.3技术部分（不设置技术部分评审的不设此部分）

3.1.1.4资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（2）制造商资格声明（制造商比选申请时提供）或制造商授权书（代理商比选申请时提供）；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）比选申请人基本情况表；

（5）近年财务状况表（如有）；

（6）类似项目情况表（如有）；

（7）承诺；

（8）其他资料。

比选申请人在评标过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成比选申请文件的组成部分。

3.1.2  比选申请人须知前附表规定不接受联合体比选申请的，或比选申请人没有组成联合体的，比选申请文件不包括联合体协议书。

3.1.3  比选申请人须知前附表未要求提交比选申请保证金的，比选申请文件不包括比选申请保证金。

3.2  比选申请报价

3.2.1  比选申请报价应包括国家规定的增值税税金，除比选申请人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。比选申请人应按第六章“比选申请文件格式”的要求在比选申请函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2  比选申请人应充分了解该项目的总体情况以及影响比选申请报价的其他要素。

3.2.3  比选申请报价为各分项报价金额之和，比选申请报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正比选申请报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。比选申请人在比选申请截止时间前修改比选申请函中的比选申请报价总额，应同时修改比选申请文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4  比选人设有最高比选申请限价的，比选申请人的比选申请报价不得超过最高比选申请限价，最高比选申请限价在比选申请人须知前附表中载明。

3.2.5  比选申请报价的其他要求见比选申请人须知前附表。

3.3  比选申请有效期

3.3.1  除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请有效期为 90 天。

3.3.2  在比选申请有效期内，比选申请人撤销比选申请文件的，应承担比选文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。比选申请人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其比选申请保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效，但比选申请人有权收回其比选申请保函。（适用于比选申请保证金采用比选申请保函形式的）

出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。比选申请人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其比选申请保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效，但比选申请人有权收回其比选申请保证金及银行同期存款利息。（适用于比选申请保证金采用银行转账形式的）

3.4  比选申请保证金

3.4.1  比选申请人在递交比选申请文件的同时，应按比选申请人须知前附表的规定递交比选申请保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。联合体比选申请的，其比选申请保证金由牵头人递交，并应符合比选申请人须知前附表的规定。

3.4.2  比选申请人不按本章第3.4.1项要求提交比选申请保证金的，评标委员会将否决其比选申请。

3.4.3  比选申请保证金（比选申请保函）退还：见比选申请人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，比选申请保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与比选申请保证金等额的款项：

（1）比选申请人在规定的比选申请有效期内撤销或修改比选申请文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金；

（3）发生比选申请人须知前附表规定的其他可以不予退还比选申请保证金的情形。

3.5A  资格审查资料

比选申请人在递交比选申请文件前，发生可能影响其比选申请资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

[提示：适用于已进行资格预审的。]

3.5B  资格审查资料

比选申请人应附比选申请人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

比选申请人须知前附表规定接受联合体比选申请的，详见比选申请人须知前附表联合体比选申请相关内容。

[提示：适用于未进行资格预审的。]

3.6  备选比选申请方案

3.6.1  除比选申请人须知前附表规定允许外，比选申请人不得递交备选比选申请方案，否则其比选申请将被否决。

3.6.2  允许比选申请人递交备选比选申请方案的，只有中选人所递交的备选比选申请方案方可予以考虑。评标委员会认为中选人的备选比选申请方案优于其按照比选文件要求编制的比选申请方案的，比选人可以接受该备选比选申请方案。

3.6.3  比选申请人提供两个或两个以上比选申请报价，或者在比选申请文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7  比选申请文件的编制

3.7.1  比选申请文件应按第六章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。

3.7.2  比选申请文件应当对比选文件有关供货期、比选申请有效期、供货要求、比选范围等实质性内容作出响应。比选申请文件在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.3  比选申请文件的签名盖章要求：按本章比选申请人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  比选申请文件的份数：比选申请人网上提交加密电子比选申请文件一份。比选文件要求提供样品的，样品提供按比选申请人须知前附表第3.7.4项执行。

3.7.5  比选申请文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求按比选申请人须知前附表第3.7.5项执行。

4.  比选申请

4.1  比选申请文件的密封和标记

4.1.1  比选申请文件的密封：见比选申请人须知前附表。

4.1.2  比选申请文件封套上应载明的信息：见比选申请人须知前附表。

4.1.3  电子比选申请文件的加密

加密的电子比选申请文件应按照本章比选申请人须知前附表第10.6款相关要求制作并加密，未按要求加密的电子比选申请文件，将无法上传至重庆市电子招比选申请系统，逾期未完成上传比选申请文件的，视为撤回比选申请文件。

4.1.4  不加密电子比选申请文件的密封

比选申请人如需递交不加密电子比选申请文件（光盘备份）应单独封装，并在封套的封口处加盖比选申请人单位法人章。

4.2  比选申请文件的递交

4.2.1  比选申请人应在比选申请人须知前附表第4.2.1项规定的比选申请截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2  比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3  除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4  比选人收到比选申请文件后，由重庆市电子招比选申请系统向比选申请人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，重庆市电子招比选申请系统将予以拒收。

4.3  比选申请文件的修改与撤回

4.3.1  在比选申请人须知前附表第4.2.1项规定的比选申请截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件。比选申请人修改比选申请文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求重新对比选申请文件进行电子签章，再按照本章第 4.2 款的要求提交。

4.3.2  比选申请人对加密的电子比选申请文件进行撤回的，在重庆市电子招比选申请系统直接进行撤回操作；任何情况下，比选申请人都有义务保证其递交的加密的电子比选申请文件和不加密电子比选申请文件（光盘备份）的内容保持一致，否则造成的后果由比选申请人自行承担。

4.3.3  比选申请人撤回比选申请文件的，比选人自收到比选申请人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的比选申请保证金。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

5.1.1  比选人在比选申请人须知前附表第4.2.1项规定的比选申请截止时间（开标时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有比选申请人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.1.2  比选申请人在比选申请人须知前附表第5.1.2项规定的解密时间内在线或到开标现场完成比选申请文件解密工作。

5.2  开标程序

详见比选申请人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议

比选申请人对开标有异议的，应当在开标现场或在线（不见面开标适用）提出，开标现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。比选人当场作出答复，并制作记录，提出异议的比选申请人代表、比选人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选申请人或比选申请人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与比选申请人有利害关系，可能影响对比选申请公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选比选申请有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

6.3.1  评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

6.3.2  评标完成后，评标委员会应当向比选人提交书面评标报告和中选候选人名单。评标委员会推荐中选候选人的数量见比选申请人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  中选候选人公示

比选人在收到评标报告之日起3日内，公示中选候选人，公示期不得少于3天。

7.2  评标结果异议

比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。比选人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停比选申请活动。

7.3  中选候选人履约能力审查

中选候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，将在发出中选通知书前提请原评标委员会按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4  定标

按照比选申请人须知前附表的规定，比选人或比选人授权的评标委员会依法确定中选人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行比选的项目，比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

7.5  中选通知

在本章第3.3款规定的比选申请有效期内，且无异议和投诉，或异议和投诉不成立，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。

7.6  履约保证金

7.6.1  在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的形式、金额和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过比选人认可的履约保证金格式向比选人提交履约保证金。除比选申请人须知前附表另有规定外，履约保证金为中选合同金额的10%。联合体中选的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2  中选人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中选，其比选申请保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与比选申请保证金等额的款项，给比选人造成的损失超过比选申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7  签订合同

7.7.1  比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人放弃中选项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者不按照比选文件要求提交履约保证金的，比选人有权取消其中选资格，其比选申请保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与比选申请保证金等额的款项；给比选人造成的损失超过比选申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2  发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同，在签订合同时向中选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，比选人向中选人退还比选申请保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3  联合体中选的，联合体各方应当共同与比选人签订合同，就中选项目向比选人承担连带责任。

8.  重新比选和不再比选

8.1  重新比选的情形

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选申请截止时间止，比选申请人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有比选申请的；

（3）经评标委员会评审后部分比选申请被否决，导致有效比选申请人不足三个的，评标委员会应当否决所有比选申请。但是有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中选候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2  重新比选和不再比选

重新比选的比选申请人仍然少于三个的，按照比选申请法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效比选申请人的，应当依法确定中选候选人；无有效比选申请人的，可以不再进行比选，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行比选的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄露比选申请活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与比选申请人串通比选申请。

有下列情形之一的，属于比选人与比选申请人串通比选申请：

（1）比选人在开标前开启比选申请文件并将有关信息泄露给其他比选申请人；

（2）比选人直接或者间接向比选申请人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示比选申请人压低或者抬高比选申请报价；

（4）比选人授意比选申请人撤换、修改比选申请文件；

（5）比选人明示或者暗示比选申请人为特定比选申请人中选提供方便；

（6）比选人与比选申请人为谋求特定比选申请人中选而采取的其他串通行为。

9.2  对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选申请或者与比选人串通比选申请，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通比选申请：

（1）比选申请人之间协商比选申请报价等比选申请文件的实质性内容；

（2）比选申请人之间约定中选人；

（3）比选申请人之间约定部分比选申请人放弃比选申请或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同比选申请；

（5）比选申请人之间为谋取中选或者排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通比选申请：

（1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选申请事宜；

（3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者比选申请报价呈规律性差异；

（5）不同比选申请人的比选申请文件相互混装；

（6）不同比选申请人的比选申请保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同比选申请人的电子比选申请文件制作机器码相同。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书比选申请的，属于以他人名义比选申请。

9.2.4  比选申请人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对比选文件中《否决比选申请情况一览表》以外的内容予以否决比选申请。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

9.5.1  比选申请人或者其他利害关系人认为比选申请活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2  比选申请人或者其他利害关系人对比选文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照比选申请人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向比选人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 比选申请人 | 密封情况 | 比选申请报价 | 增值税税率 | 交货期 | 备注 | 比选申请人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |

比选人代表：                                                记录人：

年     月    日

附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（比选申请人名称）：

（项目名称）的评标委员会，对你方的比选申请文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前递交至比选人。

评标委员会：                   （签名）

年     月      日

附表四：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）    比选评标委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题的澄清，不改变我方比选申请文件的实质性内容，构成我方比选申请文件的组成部分。

比选申请人：           （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：         		（签名或盖章）

年     月      日

附表五：中选通知书

中选通知书

（中选单位名称）         ：

你方于    年    月    日（比选申请日期）所递交的	（项目名称）   比选的比选申请文件已被我方接受，经评标委员会评定，被确定为中选人。

中选价：	      元；

供货范围：	        ；

供货期：      日历天。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）  与我方签订设备（材料）采购合同。在此之前按比选文件第二章“比选申请人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

比选人：                          （盖单位法人章）

法定代表人：                      （签名或盖章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

第三章  评标办法（经评审的最低比选申请价法）

评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和比选申请人须知中的对应内容一致，若比选申请人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低比选价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的比选申请人中按报价由低到高推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。若出现比选申请人比选报价相同的，由评标委员根据比选申请人2022 年、 2023 年、 2024 年各年度净利润总和由高到低推荐中选候选人。 |
| 2.1 |  | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有比选申请人的比选申请文件，按照报价由低到高的顺序排序。 |
| 2.2 |  | 符合性审查 | 取报价排序前☑5□6□7名（若实际比选申请人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：□技术方案评审、资格评审、形式评审、响应性评审、比选申请函部分及报价部分评审。符合性审查合格的比选申请人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。 |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 不存在禁止比选申请的情形 | 不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合第二章“比选申请人须知”第3.7款的要求（不含比选申请函部分）。 |
|  |  | 比选申请文件的签署 | 第六章 比选申请文件格式（不含比选申请函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 第六章 比选申请文件格式（不含比选申请函部分）要求加盖单位法人章的须齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和比选申请人（或第三方机构）为其缴纳的养老保险。 |
|  |  | 备选比选申请方案 | 除比选文件明确允许提交备选比选申请方案外，比选申请人不得提交备选比选申请方案 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 质量标准（技术性能指标） | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.4项规定。（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。） |
|  |  | 比选申请保证金 | 符合第二章“比选申请人须知”第3.4.1项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.11.1项商务实质性条款的要求和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。（是否符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，由比选申请人承诺，承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。） |
|  |  | 比选申请货物及技术服务和质保期服务 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.11.1项技术实质性条款的要求。 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.11.3项规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 本次比选申请不得有串通比选申请、弄虚作假、行贿等违法行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.5 | 比选申请函部分评审标准 | 比选申请函部分的签署 | 比选申请函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求加盖单位法人章的须齐全。 |
|  |  | 比选申请报价 | 1.符合第二章“比选申请人须知”第3.2款规定。 2.分项报价表中各分项总价金额必须与依据固定单价计算出的结果一致，比选申请报价必须与各分项总价的合价一致。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 比选申请报价算术错误修正 | 符合第三章“评标办法”第3.2.3项规定。 |
|  |  | 比选申请内容 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 比选申请货物品牌 | 比选申请人分项报价表中的比选申请货物品牌必须与比选申请业绩中的货物品牌一致。 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 比选申请有效期 | 符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定。 |
| 3 |  | 评标程序 | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的比选申请文件的不再进行后续评审。 2.按本章评标办法前附表第2.2.5的规定对比选申请函部分进行评审，经评审不合格的比选申请文件不再参与后续评审。 3.因评标委员会作否决比选申请处理导致有效比选申请人不足三个的，评标委员会应当否决所有比选申请。但是有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中选候选人。 4.经评审合格的比选申请人价格由低到高确定前三名比选申请人为中选候选人。 |
| 3.4 |  | 评标结果 | 3.4.1除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，评标委员会应推荐中选候选人，并标明排序。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中选候选人名单。 |

1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低比选申请价法。评标委员会对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按照比选申请价格由低到高的顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1A  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1B  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决比选申请处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决比选申请处理。当比选申请人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2  比选申请人有以下情形之一的，其比选申请作否决比选申请处理：

（1）比选申请文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应，或者对比选文件的偏差超出比选文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通比选申请、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  比选申请报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求比选申请人对比选申请报价进行修正，并要求比选申请人书面澄清确认。比选申请人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其比选申请：

（1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）分项报价表中各分项总价金额与依据固定单价计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决比选申请处理；

（3）比选申请报价为各分项总价金额之和，比选申请报价与各分项总价的合价不一致的，由评标委员会作否决比选申请处理；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.3  比选申请文件的澄清

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明或补正不得超出比选申请文件的范围且不得改变比选申请文件的实质性内容，并构成比选申请文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，评标委员会按照比选申请价格由低到高的顺序推荐中选候选人，并标明排序。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中选候选人名单。

附件A：最低价评估法否决比选申请情况一览表

比选申请文件存在本一览表下列情形之一的，比选申请文件视为重大偏差并作否决比选申请处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决比选申请人的比选申请文件。

| 条款名称 | 否决比选申请条件 |
| --- | --- |
| 资格评审 | A-1比选申请人的营业执照、资质条件（如有）须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-2比选申请人的财务须满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决比选申请处理（如有）。 |
|  | A-3比选申请人的业绩须满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决比选申请处理（如有）。 |
|  | A-4比选申请人的信誉须满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-5比选申请人的其他要求须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-6不接受联合体比选申请。 |
|  | A-7比选申请人不得存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
| 形式评审 | A-8比选申请人名称必须与营业执照、资质证书（如有）一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-9比选申请文件格式（不含比选申请函部分）符合第二章“比选申请人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-10不接受联合体比选申请。 |
|  | A-11第六章 比选申请文件格式（不含比选申请函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章或加盖CA数字证书均可。否则由评标委员会作否决比选申请处理。 第六章 比选申请文件格式（不含比选申请函部分）要求加盖单位法人章的，应使用 CA 数字证书加盖比选申请人的单位电子印章或公章，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-12比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和比选申请人（或第三方机构）为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-13除比选文件明确允许提交备选比选申请方案外，比选申请人不得提交备选比选申请方案，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
| 响应性评审 | A-14 质量标准（技术性能指标）符合第二章“比选申请人须知”第1.3.4项规定，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-15比选申请人应按第二章“比选申请人须知”第3.4.1项规定递交比选申请保证金，并作为其比选申请文件的组成部分，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-16符合第二章“比选申请人须知”第1.11.1项商务实质性条款的要求和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。否则由评标委员会作否决比选申请处理。（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。） |
|  | A-17比选申请货物及技术服务和质保期服务符合第二章“比选申请人须知”第1.11.1项技术实质性条款的要求。否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-18技术支持资料符合第二章“比选申请人须知”第1.11.3项规定。否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-19比选申请人有以下情形之一的，其比选申请文件由评标委员会作否决比选申请处理： 1.本次比选申请有串通比选申请、弄虚作假、行贿等违法行为； 2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 比选申请函部分评审 | A-20比选申请函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求加盖单位法人章的，应使用 CA 数字证书加盖比选申请人的单位电子印章或公章。要求签名的，签名采用手写签名或签章或加盖CA数字证书均可。否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-21比选申请报价符合第二章“比选申请人须知”第3.2款规定，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-22分项报价表中各分项总价金额与依据固定单价计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-23比选申请报价与各分项总价的合价不一致的，由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-24比选申请人比选申请总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-25只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-26比选申请报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.1.3项规定执行，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-27比选申请内容符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-28比选申请人分项报价表中的比选申请货物品牌必须与比选申请业绩中的货物品牌一致，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-29交货期符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-30交货地点符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | A-31比选申请有效期符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决比选申请处理。 |
|  | 无 |

# 第四章 合同条款及格式

重庆图书金融综合大楼城市更新项目空调设备采购

采购合同

买    方（甲方）：重庆新华文化产业有限公司

卖    方（乙方）：

合同签订时间:

## 第一部分 合同协议书

买方：重庆新华文化产业有限公司

卖方：

（买方名称，以下简称“买方”）为获得     （项目名称）合同设备和技术服务和质量保证期服务，已接受         （卖方名称，以下简称“卖方”）对上述合同设备、技术服务和质量保证期服务的投标。买卖双方共同达成如下协议。

1.下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充协议（如果有）；

（2）中选通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质量保证期服务计划；

（11）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.工程概况

工程名称：

工程地点：

工程立项批准文号：

资金来源：

3. 设备购买清单

计价单位：人民币元

| 名称 | 品牌 | 规格（型号） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

4. 卖方安装、调试范围

5. 合同价格

本合同签约合同总价为人民币（大写）                     整（ ￥                     元），本合同为固定综合单价（含增值税），按经买方书面确认的实际供货量结算。

其中，暂列金额为（如有）：

合同价格含增值税，增值税税率为  13%  ，按税法规定开具增值税专用发票。

合同单价及总价包含但不限于：供货（设计、制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配（含出厂前组装、测试和检验、现场整体组装（①出厂前无法完成组装的，到场后由卖方负责组装；②因现场场地或运输条件限制，已组装设备无法运输至指定安装地点的，由卖方负责拆解，至指定地点进行再次组装）等）、装卸、运输（含包装、保险）吊装、场内转运、提供设备基础深化图、指导安装、负责调试、考核、验收，以及质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容。

6. 质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。满足买方的技术要求且达到买方使用标准。

7. 付款方式：本合同的付款方式见合同专用条款。

8. 交货日期及交货地点：交货期：    50    日历天，交货地点：重庆图书金融综合大楼城市更新项目买方指定交货地点。

9. 所有权、风险转移 ：合同设备的所有权和风险自全部设备安装调试完毕并验收合格交付买方时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

10. 本协议书中有关词语含义与通用合同条款中的定义相同。

11. 本合同项目实行项目监理工程制度；监理人负责对本合同实施中各阶段进行全过程监理。

12. 本合同在以下条件全部满足之后生效：

（1）本合同经双方法定代表人或委托代理人签署并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效；

（2）卖方按合同约定向买方提交履约担保后；

（3）卖方按合同约定向买方提交低价风险担保后（若有）。

13. 本合同一式  陆  份，买方执  肆  份，卖方执  贰  份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

#### 买    方：                                  卖    方：

#### 法定代表人：                                法定代表人：

#### 或委托代理人：                              或委托代理人：

#### 联系电话：                                  联系电话：

#### 传    真：                                  传    真：

#### 电子邮箱：                                  电子邮箱：

#### 邮政编码：　                                邮政编码：

#### 开户银行：　                                开户银行：

#### 账　　号：　                                账　　号：

#### 签约地点：                                  签约地点：

签订日期：                                  签订日期：

## 第二部分 通用合同条款

### 1.  一般约定

### 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中选通知书、比选申请函、商务和技术偏离表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中选设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中选通知书：指买方通知卖方中选的函件。

1.1.1.4 比选申请函：指由卖方填写并签署的，名为“比选申请函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏离表：指卖方比选申请文件中的商务和技术偏离表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中选设备技术性能指标的详细描述：指卖方比选申请文件中的比选申请设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质量保证期服务计划：指卖方比选申请文件中的技术服务和质量保证期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方比选申请文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质量保证期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质量保证期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质量保证期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中选通知书；

（3）比选申请函；

（4）商务和技术偏离表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中选设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质量保证期服务计划；

（11）其他合同文件。

### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签名并加盖单位公章后，合同生效。

1.4.2在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签名并加盖单位公章后生效。

### 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

### 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

### 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

### 2.  合同范围

卖方应根据供货要求、中选设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划等

合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质量保证期服务。

### 3.  合同价格与支付

### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、税费和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

### 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

### 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

### 4.  监造及交货前检验

### 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 5.  包装、标记、运输和交付

### 5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

### 5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

### 5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

### 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在买方施工场地上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，卖方自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自安装调试验收合格后交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

### 6.  开箱检验、安装、调试、考核、验收

### 6.1 开箱检验

6.1.1设备运抵现场后，卖方应通知买方在一定时间内到达现场进行开箱检验。

6.1.2如果卖方不通知买方，擅自开箱检验，则发生的一切后果由卖方自己承担。

6.1.3 开箱检验应有安装单位人员在场，开箱检验后设备应由卖方妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

6.1.4甲乙双方代表在开箱验货时，一是按清单点检数量，二是检查外观质量，双方代表签名确认，双方各持一份作运行验收或存档备案。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

### 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

### 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

### 6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

### 7.  技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

### 8.  质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

### 9.  质量保证期服务

9.1 卖方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质量保证期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质量保证期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签名确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

### 10.  履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

### 11.  保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

### 12.  知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

### 13.  保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

### 14.  违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。 迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

### 15.  合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

### 16.  不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

### 17.  争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第三部分 专用合同条款

### 1.  一般约定

### 1.1词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中选通知书、比选文件（含答疑补遗文件、比选文件澄清等）、比选申请函、比选申请一览表、商务和技术偏离表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中选设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划、技术支持资料，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.6 供货要求：指比选文件中名为“技术标准和要求”的文件。

补充条款：

1.1.1.11 比选申请一览表：指卖方比选申请文件中的比选申请一览表。

1.1.1.12 技术支持资料：指卖方比选申请文件中的技术支持资料。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：安装运行合同设备的工程为                  。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：货物交付、安装的现场，即                   施工场地范围。

### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中选通知书；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）比选文件（含答疑补遗文件、比选文件澄清等以及供货要求）；

（6）比选申请函及比选申请一览表；

（7）商务和技术偏离表；

（8）分项报价表；

（9）中选设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质量保证期服务计划；

（11）技术支持资料；

（12）其他合同文件。

### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签名并加盖单位公章或合同专用章、卖方提交履约担保、低价风险担保（若有）后，合同生效。

1.4.2在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签名并加盖单位公章或合同专用章后生效。

### 1.5联络

1.5.1在合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过以下指定联系人和联系方式进行：

（1）指定联系人：

买方名称：                                      卖方名称：

买方地址：                                      卖方地址：

买方指定联系人：                                卖方指定联系人：

买方指定联系人电话：                            卖方指定联系人电话：

买方指定联系人邮箱：                            卖方指定联系人邮箱：

### 3.  合同价款与支付

### 3.1合同价款

本合同价格形式为固定单价，除工程实施过程中的变更签证外，合同价款不做任何调整。本合同价款为卖方完成合同范围内全部工作、履行合同条款所述的全部义务及责任的费用，包括：深化设计、设备材料供应、指导安装费；配合监造、检验、培训费；安装辅料、运输及保险费、规费、检验试验费、质量保证期内备品备件费及设备维修保养费、售后服务费、安全文明施工措施费、技术培训费、风险金、保险费、税金、政府相关部门检测等所需费用、完成比选文件货物清单及技术规范中规定的全部工作、完成合同文件中规定的全部工作等所有费用。

本采购合同结算方式以中选单价（含税单价）和实际供货数量为依据。

### 3.2合同价款的支付

买方通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

3.2.1.1预付款为签约合同价（如有暂列金，扣除暂列金）的40%，支付金额为￥     元（大写：人民币    元整），在合同生效后买方凭以下单据并完成报销流程后在14个工作日内支付：

（1）经监理机构、买方批准的《支付申请书》正本一份，副本四份；

（2）等额合法的增值税专用发票。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.1.2预付款担保

（1）卖方提交预付款担保的期限：支付预付款前3日。

（2）预付款担保的形式为：现金或保函或现金+保函的组合，保函包括银行保函、保证保险和担保保函；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；预付款保函模板见附件，中选人提交的预付款保函应严格执行模板文本，不得对模板文本中的实质性内容进行修改；保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合保函业务条件。保函应合法合规，符合招标投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。卖方应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具保函，提交保函时提供开具保函机构内部系统查询截图。若需现场核验，要提供保函的核验地点、方式和联系人，确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验，否则该保函视为无效。卖方对所提交的保函的真实性、合法性、有效性负责。

（3）预付款担保的金额：与3.2.1项中应支付预付款总额相同。

（4）预付款保函的期限： 自担保出具方法定代表人（或其委托代理人）签名并加盖公章之日起至预付款全部扣完之日止（担保期限不低于工程总工期的50%）。

（5）预付款担保的退还时间：货到现场后无息退还。

（6）卖方选择提供保函的，应保证该保函的真实性、有效性、合法性，如承包人提供虚假保函的，应按照保函金额的1 %向发包人支付违约金，买方有权单方解除本合同。如买方选择继续履行合同的，卖方应自买方发现保函虚假之日起7日内向买方重新提供符合合同约定的保函，如逾期未提供，买方有权单方解除本合同。

保函到期时间应确保能覆盖义务履行时间，合同履行过程中，若确因特殊原因出现保函到期还未履约完成合同义务，卖方需主动在原保函到期前十个工作日重新提交新保函，并以此形式延续至义务履行完毕；若预期出现新旧保函时间不能衔接的情形，存在时间空档风险时，应在旧保函到期前以现金方式提供全额保证金，确保担保处于有效状态；若逾期提供，买方有权暂停支付工程款，并收取违约金。

违约金的计算方法：每延误1天，卖方按2000元/天计算违约金，累计违约金上限不超过签约合同价的3%。

（7）如卖方未提供预付款担保，买方有权拒绝支付预付款，且不承担任何责任。

（8）如卖方选择现金方式提供预付担保的，应由卖方名义开立的银行账户支付到买方指定账户，否则买方有权视其为未支付。

3.2.2 交货款

在货物运抵安装现场前，买方向卖方书面下达货物采购清单指令并经买卖双方共同确认货物采购金额后，买方凭以下单据并完成报销流程后在7个工作日内支付至买卖双方共同确认货物采购金额的80％，支付金额为￥      元（大写：人民币      元整）：

（1）经监理机构、买方批准的《支付申请书》正本一份，副本四份；

（2）经监理机构、买方确认的“货物采购清单及费用清单”正本一份，副本四份；

（3）等额合法的增值税专用发票。

分批交货的，按以上要求分批支付交货款。

3.2.3.1 吊装调试款

全部货物到现场并吊装到位后，买方凭以下单据并完成报销流程后在7个工作日内支付至合同总金额的97%，支付金额为￥      元（大写：人民币      元整）：

（1）经监理机构、买方批准的《支付申请书》正本一份，副本四份；

（2）经监理机构、买方确认的“货物吊装完成审核材料”正本一份，副本四份；

（3）等额合法的增值税专用发票。

3.2.3.2吊装调试款担保

（1）卖方提交吊装调试款担保的期限：支付吊装调试款前3日。

（2）吊装调试款担保的形式为：现金或保函或现金+保函的组合，保函包括银行保函、保证保险和担保保函；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合保函业务条件。保函应合法合规，符合招标投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。卖方应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具保函，提交保函时提供开具保函机构内部系统查询截图。若需现场核验，要提供保函的核验地点、方式和联系人，确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验，否则该保函视为无效。卖方对所提交的保函的真实性、合法性、有效性负责。

（3）吊装调试款担保的金额：与3.2.3.1项中应支付吊装调试款总额相同。

（4）吊装调试款保函的期限： 自担保出具方法定代表人（或其委托代理人）签名并加盖公章之日起至吊装、设备调试完毕。

（5）吊装调试款担保的退还时间：设备调试完成后无息退还。

（6）卖方选择提供保函的，应保证该保函的真实性、有效性、合法性，如承包人提供虚假保函的，应按照保函金额的1 %向发包人支付违约金，买方有权单方解除本合同。如买方选择继续履行合同的，卖方应自买方发现保函虚假之日起7日内向买方重新提供符合合同约定的保函，如逾期未提供，买方有权单方解除本合同。

保函到期时间应确保能覆盖义务履行时间，合同履行过程中，若确因特殊原因出现保函到期还未履约完成合同义务，卖方需主动在原保函到期前十个工作日重新提交新保函，并以此形式延续至义务履行完毕；若预期出现新旧保函时间不能衔接的情形，存在时间空档风险时，应在旧保函到期前以现金方式提供全额保证金，确保担保处于有效状态；若逾期提供，买方有权暂停支付工程款，并收取违约金。

违约金的计算方法：每延误1天，卖方按2000元/天计算违约金，累计违约金上限不超过签约合同价的3%。

（7）如卖方未提供吊装调试款担保，买方有权拒绝支付吊装调试款，且不承担任何责任。

（8）如卖方选择现金方式提供预付担保的，应由卖方名义开立的银行账户支付到买方指定账户，否则买方有权视其为未支付。

3.2.4.1质保金

质保金为合同总价的3%，质保期满后7个工作日内无息退还。

补充条款：

3.2.3 卖方应按国家税法规定开具增值税专用发票，未提供发票，发包人有权拒绝付款且不承担任何责任。若开具的发票不符合买方主管税务机关的要求，买方有权退回并要求卖方重新开具。在合同期内，如增值税税率发生国家税法调整,合同价款=当前合同含增值税价款÷（1+当前合同增值税税率）×（1+调整后增值税税率）。

3.2.4 逾期办理或不配合办理竣工结算的处理

有下列情形之一的，视为卖方放弃与买方共同办理竣工结算的权利，买方有权会同造价咨询单位、监理人根据有效资料共同确定竣工结算金额。

（1）卖方逾期未报送竣工结算资料，亦未获得买方批准延期报送，经买方两次书面催告仍未在限期内报送的；

（2）卖方在接到监理人或买方对竣工结算申请单提出的审核意见后，未在限期内按监理人或买方提出的合理要求补充资料和（或）修改竣工结算资料，亦未获得买方批准延期报送，经买方两次书面催告仍未在限期内报送的；

（3）承包人不配合买方、造价咨询单位、监理人、买方委托的工程造价咨询服务单位办理竣工结算的，经买方两次书面函告仍未改正的。

（4）买方应在竣工结算定案表确定后28天内，以书面函件形式将竣工结算定案表函告卖方，该定案表自送达之日起生效。该书面函件应采用直接送达方式送达，双方应办理书面签收手续，卖方实际签收日期为送达之日；若卖方拒绝签收的，视为已经送达，以该书面函件载明的签发日期为送达之日。

3.2.5 支付方式：银行转帐。

## 4.  监造及交货前检验

### 4.1 监造

买方将对正在制造或制造完毕的设备进行工厂抽查、测试、检验和监造等，卖方应配合比选人做好相关工作，买方监造人员的所有相关费用（7人5天往返交通、食宿等费用）由卖方承担。

### 4.2 交货前检验

买方有权对设备进行交货前验收，买方交货前验收人员的相关交通、食宿等费用由卖方承担。

## 5.  包装、标记、运输和交付

适用通用条款5.1至5.4条。

## 6.  开箱检验、安装、调试、考核、验收、试运行

买方将安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务、指导和配合第三方进行设备安装、调试、验收、试运行等。在安装、调试过程中，在买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

## 7.  技术服务

适用通用条款7条

## 8.  质量保证期

8.1自业主签发项目整体验收合格文件之日算起24个月。

## 9.  质量保证期服务

质量保证期服务详见附件《质量保证期保修合同》。

## 10.  履约担保

（1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。采用保函形式的，不可撤销且见索即付。履约保函模板见附件，中选人提交的履约保函应严格执行模板文本，不得对模板文本中的实质性内容进行修改。履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招比选申请行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。卖方应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函，提交保函时提供开具保函机构内部系统查询截图。若需现场核验，需提供保函的核验地点、方式和联系人，确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验，否则该保函视为无效。卖方对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

（2）履约担保的提交时间：在中选通知书发出后7个工作日内提交。

（3）履约担保的金额：签约合同价10%，即￥      元(人民币大写：      元整)。

（4）履约保函的期限：自担保出具方法定代表人（或其委托代理人）签名并加盖公章之日起至买方就全部设备按约定最终验收合格后止。

（5）买方按下列第  ①   种形式退还履约担保：

①设备验收合格后14天内无息退还。

（6）卖方未提供履约担保的，买方有权拒绝与其签订合同，且不承担任何责任。

（7）卖方选择提供保函的，应保证该保函的真实性、有效性、合法性，如卖方提供虚假保函的，应按照保函金额的1 %向买方支付违约金，买方有权单方解除本合同。如买方选择继续履行合同的，卖方应自买方发现保函虚假之日起7日内重新提供符合合同约定的保函，如逾期未提供，买方有权单方解除本合同。

因工期延长，保函到期还未履约完成合同义务，卖方需在原保函到期前十个工作日主动重新提交新保函，并以此形式延续至义务履行完毕；若预期出现新旧保函时间不能衔接的情形，存在时间空档风险时，应在旧保函到期前以现金方式提供全额保证金，确保担保处于有效状态；若逾期提供，买方有权暂停支付工程款，并收取违约金。在履约担保期限内，买方扣除卖方提供的履约担保现金或（和）兑付履约保函的，卖方应在买方扣除或兑付之日起7日内补足履约担保金额，逾期补足的，逾期每日卖方应向买方支付违约金，并赔偿因此给买方造成的损失。违约金的计算方法：每延误1天，卖方按5000元/天计算违约金，累计违约金上限不超过签约合同价的3%。

（8）卖方选择现金方式提供履约担保的，应由卖方名义开立的银行账户支付到买方指定账户，否则买方有权视其为未支付。

## 14.  违约责任

### 14.2 卖方的违约责任

14.2.1卖方未能按约向买方交货，按以下方式处理：

（1）逾期在14日之内（含14日）的，每逾期1日，卖方应向买方支付签约合同价0.5％的违约金并赔偿因此给买方造成的损失，但本14.2.1（1）条违约金总额最多不超过本合同签约合同总价的7%。

（2）逾期在14日（含14日）以上的，自逾期之日起，每逾期1日，卖方应向买方支付签约合同价1％的违约金并赔偿因此给买方造成的损失，但本14.2.1条（2）违约金总额最多不超过本合同签约合同总价的30%。

（备注：以上交货期已包含需现场组装设备在现场完成设备的组装时间，不单独增加组装时间，同时以上交货是指合同约定的全部货物均能满足交货期的约定，部分货物满足的仍按以上违约责任执行。）

14.2.2若卖方交付的货物质量不符合合同约定、比选要求的，买方有权采取下列方式之一进行处理，卖方同时应向买方支付签约合同价5%的违约金并赔偿因此给买方造成的损失：

（1）卖方无条件同意退货并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分和修补缺陷部分。如造成逾期交货或逾期完成安装工作的，卖方应承担逾期交货或完成安装工作的违约责任。

14.2.3施工工作出现安全事故或存在质量缺陷或隐患，买方有权要求卖方限期整改，卖方每次应向买方支付签约合同价0.1％的违约金并赔偿因此给买方造成的损失。卖方在政府行政主管部门组织的对本工程质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，或被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，卖方须向买方支付违约金5万元/次。

14.2.4卖方擅自分包或转包本工程、或卖方擅自委托他人制造安装的，卖方应向买方支付签约合同价10％的违约金并赔偿因此给买方造成的损失。

14.2.5对不能一次性通过买方最终验收的，卖方必须进行整改直至合格，并应向买方支付签约合同价5％的违约金以及赔偿因此给买方造成的损失。但因买方原因导致不能一次性通过买方检测验收的，卖方无须支付违约金。

14.2.6设备虽通过买方最终验收合格，但此后发现卖方交付的货物仍存在重大质量缺陷的（该重大质量缺陷指对货物的正常使用带来隐患的缺陷，属正常质量保修的问题除外），卖方必须在买方规定的期限内采取一切必要的措施加以整改，使其满足合同约定的质量要求，所发生的费用均由卖方承担，卖方还应向买方支付该部分货物合同结算价款（货物价款和安装价款）5％的违约金并赔偿因此给买方造成的损失，该部分货物的质量保证期相应延长。

14.2.7总承包服务费（包括总承包管理费及总承包配合费）已由买方支付给总承包单位，卖方必须服从总承包单位的现场管理。保护好装饰成品，如损坏则加倍赔偿。卖方拒不服从总承包单位管理的，卖方应向买方支付人民币1万元整/次的违约金。

14.2.8因卖方原因导致买方被其它单位索赔或买方向其它单位承担违约责任的，买方因此而支付的索赔款及违约金、赔偿金由卖方全额赔偿，买方可以直接从应付卖方的款项中扣除。

14.2.9卖方逾期提交履约担保、预付款担保、质量保证金等的违约责任：卖方应支付违约金，违约金的计算方法：每延误1天，承包人按2000元/天计算违约金，累计违约金上限：  万元（不超过签约合同价的3%）。

14.2.10若卖方提供虚假承诺或达不到“比选申请文件（六）承诺”之情形，卖方将按合同金额的30%向买方支付违约金。同时卖方应退回买方所有已支付的合同款或买方请第三方完成改善措施所发生的全部费用由卖方全部承担。

14.2.11其它违约情形，根据有关法律由责任方承担相应的违约责任。

14.2.12以上各条违约金应累加计算。

### 14.3 买方的违约责任

14.3.1买方未按约支付合同价款的，买方应按违约时同期中国人民银行活期存款利率支付给卖方应付未付款项的利息。

14.3.2若监理机构、买方未能及时提供设计图纸、及时给出必要指令、确认、批准导致工期延误的，工期相应调整，买方不给予卖方经济补偿。

## 15.  合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方未经买方书面同意擅自擅自分包或转包本工程或委托他人制造安装的；

（2）卖方逾期交付合同约定的全部设备超过 3 个月；

（3）卖方逾期完成指导安装工作超过 1 个月；

（4）卖方交付的货物质量不符合合同约定、比选要求；

（5）卖方设备未能通过产品技术检查（如有）或者买方最终验收；

（6）卖方在政府行政主管部门组织的对本工程质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，或被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响累计5次以上（含5次）的；

（7）除本合同另有约定外，卖方逾期完成本合同约定事项超过 5日；

（8）合同一方当事人破产或无力偿还债务，收到法院对其发出的宣告破产并指定破产管理人的命令或与债务人达成有关协议，或为了其债务人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

（9）卖方的违约处罚金额累计达签约合同价20%及以上。

如因卖方原因导致买方选择解除本合同的，买方有权不予退还卖方履约保证金或兑付卖方提交的履约保函，若买方已支付预付款，卖方应无条件退还买方已支付款项并承担相应的违约责任；如卖方供应设备的技术参数、功能与比选文件、合同不一致，无法提供完整技术质量证明文件，买方可拒绝验收并单方面解除合同关系，卖方应无条件退还买方已支付款项，并承担相应的违约责任。如果买方发现卖方出现相应违约行为时履约保函已经失效或已将履约保证金退还，则卖方应按照同等金额在买方限定的时间内向买方支付违约金。

## 16.  不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

## 17.  通知与送达

双方确认，同意将下述地址作为送达地址：

买方：                   卖方：

收件人：                  收件人：

地址：                   地址：

联系方式：                 联系方式：

邮政编码：                 邮政编码：

本合同一方或任何第三方根据本合同发给另一方的任何通知，包括批准、证明、确定、请求及各类诉讼、仲裁文书等，均可向上述地址送达。按照约定地址寄送的，寄出之日起两日即视为送达。受送达人拒收或他人代收的，不影响送达的效力。

如任何一方变更送达地址的，需在变更前十日以书面形式通知另一方。未予书面通知的，按照原约定送达地址送达的，仍视为有效送达。

## 18.  争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 19.  补充条款

### 19.1合同期限调整

买方有权根据实际需要以及整体工程进展需要调整合同期限，并在向卖方发出书面变更通知后即可调整，如果因此造成工作量的增加，卖方确认不因此增加合同费用。

### 19.2 变更

19.2.1变更是指本合同执行期间，经买方审批确认后由监理机构发出变更指令的情形。除得到前述经买方审批确认后由监理机构发出变更指令外，卖方不能擅自作出变更。变更的情形具体包括但不限于：

（1）货物数量的变化。

（2）货物零部件的变化。

（3）货物技术指标的变化。

（4）买方审批确认的其它情形。

19.2.2 变更审批程序

（1）经买方签名盖章审批同意后由监理机构统一向卖方发出变更指令。未经买方书面审批同意的变更指令，任何变更均无效。

（2）买方提出的变更经监理机构以变更指令形式签发给卖方，卖方应按变更指令执行。对于监理机构发出的变更指令，卖方均应迅速、及时、完整地执行，并保证工程质量和进度要求。

（3）卖方提出变更，应以书面形式报送监理机构，同时提交有完整计算底稿的预算文件和对工期的影响报告。经监理机构、买方书面审核同意后，监理机构将以变更指令的形式通知卖方，卖方应按变更指令执行。

如卖方为了便于制造安装，或为了安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到监理机构、买方的书面批准外，由此而增加的费用由卖方自行负担，由此而减少的费用从合同价款中扣除，由此导致工期的调整，卖方承担工期调整带来的损失。

因卖方擅自变更设计发生的费用和由此导致买方的直接损失，由卖方承担，工期不予顺延。

因卖方过错、卖方违反合同等导致确需变更的，产生的所有费用由卖方承担。

（4）卖方在收到变更指令后14天内，根据变更指令的要求，向监理机构提出变更价款及工期调整报告；卖方收到变更指令后超过14天，不向监理机构提出变更价款及工期调整报告，当变更涉及增加造价和工期顺延的，视为该项变更不涉及合同价款的变更及工期的调整，当该项变更涉及减少造价时，买方有权在后期确认价款的变化。

监理机构、买方将于收到卖方变更价款及工期调整报告后21个工作日内提出反馈意见或审核结果。

（5）变更不改变未发生变更的货物供应及安装的单价，变更也不改变配合监造单价。

（6）变更指令必须有买方的有效印章，否则无效，不得作为结算的依据。

### 19.3 变更计价原则

19.3.1 在本合同文件中有适用于变更的价款时，应采用该价款。

19.3.2 在本合同文件中有类似于变更的价款时，则可参照本合同类似价款确定变更后的价款。

19.3.3 在本合同文件中无类似变更价款可供参考，则出厂单价按市场价协商确定，包装、运杂费、安装费取费费率按比选申请文件计取。

19.3.4 货物数量减少：直接扣除被消减的货物及相应的运输、安装、检验等价款。

### 19.4索赔

19.4.1卖方索赔程序

出现买方未能按合同约定履行义务、或发生错误或按本合同约定应由买方承担责任的情况，给卖方造成损失和（或）导致工期延误的，卖方应按下列程序向买方提出索赔：

（1）索赔的事件发生后28天内，向监理机构提出索赔意向通知。逾期不提出的，视为放弃索赔；

（2）在提出索赔意向通知后28天内，向监理机构提交赔偿损失和（或）延长交货期的索赔报告及相关证据资料。逾期不提出的，视为放弃索赔；

（3）监理机构在收到卖方提交的索赔报告和相关证据资料后，于28天内给予审核或要求卖方进一步补充索赔理由和证据；监理机构审核后应将审核意见书面提交买方批准，买方应在28天内作出是否批准的明确意见或要求卖方进一步提供相关索赔证据；

（4）买方收到监理机构索赔意见后28天内未予批准或未对卖方作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当索赔事件持续进行时，卖方应当阶段性地向监理机构提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向监理机构提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款（3）、（4）的约定相同。

19.4.2买方索赔程序

卖方未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由卖方承担责任的其它情况，给买方造成损失的，买方通过监理机构按下列程序向卖方提出索赔：

（1）索赔的事件发生后28天内，向卖方提出索赔意向通知；

（2）在提出索赔意向通知后28天内，向卖方提出赔偿损失的索赔报告及有关资料；

（3）卖方在收到监理机构提交的买方索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求买方进一步补充索赔理由和证据；

（4）当索赔事件持续进行时，买方应当阶段性地向卖方提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向卖方提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款（3）约定相同。

19.4.3索赔理由及证据

买卖双方中，当一方向另一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且有其要求索赔的事件发生时的有效证据和索赔费用的计算依据。提出索赔的一方在其要求索赔的事件发生时，应保存好当时记录，以便证明他提出的索赔，并应允许另一方或监理机构查阅全部记录。

19.4.4卖方索赔的支付

监理机构负责对卖方提交的索赔报告和有关资料进行核实，索赔金额、顺延的工期经监理机构审批、买方确认后，在中期付款时支付50％，其余在结算时支付。

19.4.5买方索赔的支付

卖方自行对买方提交的索赔报告和有关资料进行核实，与买方协商达成一致意见后，买方直接将确定的赔偿费用在签发给卖方的当期支付证书中予以扣除；协商达不成一致的，买方可以单方面向出具履约保函的金融机构主张付款，或直接从履约保证金中扣除。

### 19.5竣工结算

买方最终验收通过并且《交接证书》签发后，卖方按买方规定向买方提交《结算书》及相关资料。卖方应积极配合买方造价工程师核实工作，结算资料按有关主管部门要求提供齐全。因卖方提供的资料不全或资料的手续不合规定，导致结算延误和卖方损失的，由卖方承担。若给买方造成损失的，卖方负全部责任。

### 19.6保险

（1）卖方应对货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。

（2）货物运抵项目现场验收后的保险责任仍由卖方负责。

（3）卖方认为必要时可为己方及其分包商人员购买保险，但保险费用应由卖方负责。

（4）卖方应在买方要求时向其出示证书证明自己已经购买了有关保险。

### 19.7税与关税

（1）中国政府根据现行税法规定征收的与实施本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

（2）由于采用进口原材料或货物而在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

## 20.合同附件

附件一：廉政合同

附件二：安全生产合同

附件三：质量保证期保修合同

附件四：履约担保（如有）

附件五：预付款担保（如有）

### 附件一：

廉政合同

根据有关工程建设和大宗物资采购、廉政建设的规定，为做好工程建设和大宗物资采购中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质、大宗物资质优价廉，保证资金的安全有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人或采购方(以下称甲方)、与施工单位或供货方(以下称乙方)，特订立如下合同。

一.  甲乙双方的权利和义务

(1) 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

(2) 严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理及大宗物资采购规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二. 甲方的义务

(1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程及采购有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和从事关联交易活动。

三.  乙方义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四.  违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议相关主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管行业市场的处罚。

5.  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同履行完毕日止。

7.  本合同作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8.  本合同正本肆份，由甲乙双方各执贰份，副本柒份，甲方执伍份，乙方执贰份。（正副本一共要七份）

甲方（公章）：                                       乙方（公章）：

法定代表人（签名）：                                 法定代表人（签名）：

委托代理人：                                         委托代理人：

电话：                                               电话：

传真：                                               传真：

开户银行：                                           开户银行：

账号：                                               账号：

### 附件二：

安全生产合同

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

3、传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、不定期组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，以《中华人民共和国安全生产法》和《国务院进一步加强安全生产的决定》为指南加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、乙方要建立健全安全责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

6、乙方单位对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、乙方应随时检查并监督施工单位操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、施工单位对所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工单位对施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工种项目特点，施工单位组织制定本工种实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、承包人严格执行《建设工程安全生产管理条例》。若施工单位在工程施工过程中发生安全事故，由施工单位负全责；施工单位在工程施工过程中发生安全事故，监理单位负连带责任。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本肆份，由甲乙双方各执贰份，副本柒份，甲方执伍份，乙方执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人（签名）：                   法定代表人（签名）：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

### 附件三：

质量保证期保修合同

为确保                 货物采购工程顺利推进，保障货物的正常使用，根据比选及比选申请文件相关要求，本项目买方              与卖方              特此签订质量保证期保修合同：

一、设计保证

1、卖方必须对货物的设计缺陷提供  年保证，时间从最终验收合格之日起计算。在保证期内出现设计缺陷时，卖方应免费重新设计并更换组件或更换设备，以防止同类故障再次发生。在这种情况下，应向买方提交建议的重新设计图纸和组件，重新选择方案供审批。对换上的重新设计后的组件或设备应提供新的保证期。

2、在设计保证期内，如果出现如下情况之一即认为组件或设备出现设计缺陷：

设备不能正常使用

二、部件保证

卖方必须提供一份保证书，声明所提供和安装的货物都是新的并且没有材料或工艺缺陷或者部件选择不当，符合比选文件技术部分和图纸中规定的功能要求和技术要求，符合安装地点的所有适用法律法规和规范，并且适用于设计用途。磨损过重将被视为货物的一种缺陷。

必须采用卖方预付费的方式把部件运送到买方指定的地点。当出现缺陷部件时，应该在买方发出部件缺陷通知之日后10天内予以改正。

质量保证期内，厂家应在重庆本地存储足够的备品备件，以满足维修需要。

三、技术支持

1、试运行期为6个月，自 竣工验收合格之日 开始起算，试运行期间，卖方应派技术人员驻场联系工作，试运行期限为竣工验收合格后6个月。

2、卖方应对 所有设备提供  年（  个月）质量保修期，时间从竣工验收合格之日起计算。

3、质量保证期内卖方在重庆设售后服务点，常驻人员1名，处理所有维修服务，提供全天候24小时售后服务。维修人员接到维修电话后立即作出响应，迅速派专业技术人员赶到现场，展开维修工作，并连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止，对于故障处理的要求不低于技术规格书的要求。售后服务点备有足够的零备件储备，以满足货物正常运行及维修需要。

4、售后服务联系方式

- 卖方应保证2年的备件供应。

四、人工保证

卖方为执行保证维修工作提供人力。当不能及时提供人力或人力不能胜任维修工作时，买方有权委托其他可以胜任维护工作的机构和人员，同时要求卖方支付由其维护人员完成保证维修工作所需的费用。

卖方应为设计缺陷改正相关工作提供人力和费用。

五、质量保证期内卖方所承担的具体工作内容如下：

1、质量保证期内卖方上门为买方每年提供4次免费巡检服务；质量保证期后3 年仍为买方提供每年3次定期巡检。

2、卖方派出配备齐全的专职1名技术人员，对买方的所有货物进行例行检查与维护保养。质量保证期内，卖方派出相关专业技术人员，每季度访问买方一次，指导买方对货物的正确使用，并对货物进行检查和维护，同时做好维护记录。

3、质量保证期内，凡因设计、制造、安装、调试原因引起的质量问题，均由卖方负责修理、更换，且包括对所有货物的常规检查、调整。质量保证期满后的维修费用只收取工本费。在质量保证期结束前，由卖方工程师和买方代表进行一次全面检查，任何缺陷由卖方负责修理，在修理之后，卖方将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给买方。

4、对买方维护人员进行全面的维护保养培训，至少为买方培训出技术熟练的货物维护保养人员6名。

六、双方约定的其他事项：

本质量保证期保修合同作为               采购合同的附件，与本采购合同具有同等法律效力，由双方签署本采购合同并加盖公章或合同专用章后立即生效，其有效期限至本工程项目质量保证期届满。

### 附件四：

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就工程          （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中选通知书、比选文件和比选申请文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中选通知书、比选文件和比选申请文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

### 附件五：

预付款担保（如有）

（发包人名称）：

根据       （承包人名称）（以下称“承包人”）与         （发包人名称）（以下简称“发包人”）于       年      月      日签订的            （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签名并加盖公章之日起生效。

担保人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

第 二 卷

# 第五章 供货要求

1.设备采购清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元，含税） | 税率 | 合价（元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频离心式冷水机组 | 台 | 2 |  | 13% |  |  |
| 2 | 两台冷水机组吊装费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

2.技术标准和要求

详见附件《技术标准和要求》

第 三 卷

第六章  比选申请文件格式

目  录

一、比选申请函部分

（一）比选申请函

（二）分项报价表

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

二、技术部分

（一）技术偏差表

（二）技术支持资料

三、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）制造商资格声明（制造商比选申请时提供）或制造商授权书（代理商比选申请时提供）

（三）比选申请人基本情况表

（四）近年财务状况表

（五）类似项目情况表

（六）承诺

（七）其他资料

（九）比选申请人比选申请信息汇总表

一、比选申请函部分

（项目名称）

投 标 文 件

比选申请函部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）比选申请函

（二）分项报价表

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）比选申请函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了 		（项目名称）比选文件的全部内容，对比选申请文件中响应比选文件商务、技术评审要求的比选申请货物，愿意以下列方式进行报价：

比选申请报价为人民币（大写）        （¥        ），增值税税率为 	   ；

委托代理人为：        ，交货期符合比选文件的要求，交货地点符合比选文件的要求，按合同约定履行义务。

2. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应比选文件的全部要求。

3. 我方承诺响应比选文件规定的比选申请有效期，在比选申请有效期内不修改、撤销比选申请文件。

4. 随同本比选申请函提交比选申请保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥        ）。比选申请保证金有效期与比选申请有效期一致，在此期间，若我方违反招标投标有关法律、法规及本比选文件的相关规定，比选申请保证金的受益人为比选人。

5. 如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

7.      （其他补充说明）      。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）分项报价表

1. 分项报价表说明

[比选申请人自行编制]

2. 比选申请分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 |  | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频离心式冷水机组 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 含13%增值税 |
| 2 | 两台冷水机组吊装费用 |  | / | / | 项 | 1 |  |  | 含13%增值税 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 比选申请总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：              （签名或盖章）

年 	月 	日

3. 所需进口元器件、原材料清单及报价表（含入比选申请总价）（如有）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

比选申请 人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：              （签名或盖章）

年 	月 	日

4. 专用工具清单及报价表（含入比选申请总价）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

比选申请 人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：              （签名或盖章）

年 	月 	日

5. 货物质保期内的备品备件清单及报价表（含入比选申请总价）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

比选申请 人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：              （签名或盖章）

年 	月 	日

6. 货物质保期外的备品备件清单及报价表（不含入比选申请总价）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

比选申请 人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：              （签名或盖章）

年 	月 	日

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

比选申请人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

比选申请 人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、技术部分

（项目名称）

投 标 文 件

技术部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）技术偏差表

（二）技术支持资料

（一）技术偏差表

技术偏差表

比选项目名称：

| 序号 | 比选文件条款号及条款内容 | 投标应答 | 有无负偏差 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷量（kw） | ≥1900 |  | 不接受负偏离 |
| 2 | 设计工况满负荷能效COP（kW/kW） | ≥5.83 |  | 不接受负偏离 |
| 3 | 国标工况满负荷能效系数COP（KW/kw） | ≥6.35 |  | 不接受负偏离 |
| 4 | 国标工况部分负荷能效系数IPLV | ≥8.5 |  | 不接受负偏离 |
| 5 | 蒸发器水室承压（MPa） | 1.6 |  | 不接受负偏离 |
| 6 | 蒸发器压降（kPa） | ≤80 |  | 不接受负偏离 |
| 7 | 蒸发器污垢系数（㎡°C/Kw） | 0.018 |  | 不接受负偏离 |
| 8 | 冷凝器水室承压（MPa） | 1.6 |  | 不接受负偏离 |
| 9 | 冷凝器压降（kPa） | ≤81.2 |  | 不接受负偏离 |
| 10 | 噪声dB（A） | ≤100 |  | 不接受负偏离 |
| 11 | 蒸发器、冷凝器应与主机同一品牌，离心机组由同一厂家整体装配 | 提供制造厂家承诺书盖章 |  | 不接受负偏离 |
| 12 | 离心机组为变频机组，需满足GB19577-2024所规定的一级能效，电机效率不低于96%； | 提供制造厂家承诺书盖章 |  | 不接受负偏离 |
| 13 | 单级或多级离心压缩机,可依负荷大小,实行自动分段调节操作，其中变频冷水机组可实现负荷在15%~100%区间变化且安全运行，不发生喘振 | 竞选人须在竞选文件中提供带AHRI认证的选型文件并加盖制造商及竞选人公（鲜）章 |  | 不接受负偏离 |
| 14 | 冷水机组须配置经济器或过冷器，节流方式可为电子膨胀阀、孔板节流等方式，提升冷量及效率。 | 提供制造厂家承诺书盖章 |  | 不接受负偏离 |
| 15 | 投标方需保证设备大小尺寸可以在图纸所示的设备房正常安装使用 | 承诺书 |  | 不接受负偏离 |

注：比选申请人在技术偏差表中应逐条应答；如有负偏差或正偏差，则必须在偏差说明中详细说明。

比选申请 人：                                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签名或盖章）

日    期：  年  月   日

（二）技术支持资料

[比选申请人根据第三章 评标办法的要求编制。]

三、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

比选申请人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）制造商资格声明

（三）比选申请人基本情况表

（四）近年财务状况表

（五）类似项目情况表

（六）承诺

（七）其他资料

（九）比选申请人比选申请信息汇总表

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

比选申请人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

比选申请 人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）制造商资格声明

制造商资格声明

1.制造商基本情况

制造商名称：                                  ；

制造商地址：                                  ；

成立和/或注册日期：                           ；

注册资金：                                    ；

近期资产负债表（从    年   月至    年   月止 ）

a.固定资产：                                  ；

b.流动资产：                                  ；

c.资产负债率：                                。

2.制造商生产经营情况

（1）近 3 年的年营业额：                              ；

（2）比选申请产品年生产能力：                             ；

（3）比选申请产品年销售业绩：                             ；

a.主要客户名称：                            ；

b.主要客户联系方式：                        ；

c.合同名称及合同号：                        。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

盖单位公章 ：

法定代表人或授权委托人（签字）：

传       真：

电       话：

电 子 邮 件：

签 字 日 期：

（三）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 比选申请人须知要求比选申请人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 比选申请人关联企业情况 （包括但不限于与比选申请人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 比选申请货物制造商名称 |  |  |  |  |
| 比选申请人须知要求比选申请货物制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（四）近年财务状况表

（五）类似项目情况表

| 货物名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及 比选申请人履约情况 |  |
| 备注 |  |

（六）承诺

（比选人名称）：

我公司        （比选申请人名称）参加了贵单位        （项目名称）的比选申请，自愿作出以下承诺：

1、我公司不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。

2、我公司比选申请文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消我公司中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，比选申请保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与比选申请保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

4、我公司的比选申请文件符合第二章“比选申请人须知”第 1.3.1 项的规定。

5、我公司的比选申请文件符合比选文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，比选申请文件中没有贵单位不能接受的条件。

6、我公司中选后按照比选人要求配置相关技术人员，并在签订合同时提供技术人员相关资格证书（如有）、我公司或我公司委托的第三方人力外包服务公司为其缴纳的养老保险证明材料。

7、我公司在比选申请文件商务部分《技术偏差表》中对比选文件列明的“★”号的条款的响应均为比选申请货物技术指标的真实体现，相关证明材料在中选后签订合同前提供。如提供的证明材料与响应内容不一致，按弄虚作假处理。我公司承诺中选后根据本项目设备实际运行环境提供设备运行效果的模拟分析（或由我公司委托独立第三方进行模拟，费用由我司承担），以满足项目实际需求。

8、我公司承诺中选后设备的实际制冷效果满足项目设计需求，如因设备运行效果的模拟分析、设备安装间距、设备尺寸、设备的其他原因等造成设备的实际制冷效果不满足项目实际需求所采取的改善措施的所有费用由我公司自行负责。

比选申请人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

（七）其他资料

1. 比选申请保证金

[提示：以转账支票或电汇形式交纳比选申请保证金的提供以下资料]

（1）企业基本账户开户证明文件。

[提示：以纸质比选申请保函形式交纳比选申请保证金的提供以下资料]

（1）纸质比选申请保函（如有）

比选申请保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“比选申请人”）已响应贵方于    年    月    日就                   （以下简称“本项目”）发出的比选文件以及后续发布的答疑补遗文件，并拟向比选人（即“受益人”）提交比选申请文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据比选条件，比选申请人必须提交一份比选申请保函（以下简称“本保函”），以担保比选申请人诚信履行其在上述基础交易中承担的比选申请人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此比选申请保函，本保函担保金额为人民币（大写）    元（¥        ）。

二、我方在比选申请人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）比选申请人在开标后至比选申请有效期满之前撤销比选申请的；

（2）比选申请人在收到中选通知后，不能或拒绝在中选通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）比选申请人在与贵方签订合同前，未在规定的时间内提交符合比选文件要求的履约担保；

（4）比选申请人违反比选文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。本保函有效期自开立之日起至比选申请有效期届满之日后的    日止（提示：建议30日）。比选申请有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日（提示：建议按保函有效期不超过270日考虑）。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知后的   个工作日（提示：建议10—15个工作日）内无条件支付，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招比选申请文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在比选文件规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函的开具是我方真实意思表示，符合法律法规规定，我方同意遵守本保函约定并无条件承担担保责任。本保函与其他规定或条款不一致时，以本保函约定为准。

九、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国              。

十、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

十一、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：        ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：                     （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

2.

……

### （九）比选申请人比选申请信息汇总表

比选申请人比选申请信息汇总表

| 比选申请人名称（联合体比选申请的，应标明牵头单位和成员单位） |  |
| --- | --- |
| 单位资质证书（如有） 名称、等级 |  |
| 资格业绩的 项目名称 |  |
| 商务部分中提供的业绩的 项目名称 |  |
| 是否通过提供《中小微企业声明函》免除比选申请保证金 | / |
| 其他 |  |

注：提供多个业绩的，业绩的项目名称之间采用“、”或“，”分隔。比选申请人在填报系统数据时应仔细核对比选申请文件对应材料，确保与比选申请文件其他部分及相关证明材料内容一致，如不一致，责任自负。